# Checklista – Granskningshandling BRAND

# Denna checklista ska vara komplett ifylld innan regionfastigheters personal eller person på uppdrag av regionfastigheter inleder granskning av projekthandlingar.

Eventuellt okryssad(e) ruta(or) ska efterföljas av en motiverande kommentar.

# Projektnr: \_\_\_\_\_\_\_\_

# Projektnamn: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Signering av Uppdragsansvarig alternativt Handläggare(datum/namn) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **KONTROLLPUNKTER** |  | Om uppfyllt ikryssas ruta med **(X)** |  | **KOMMENTAR**(t ex om kontrollpunkt inte är aktuell ellerinte ingår i projektets omfattning) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Handlingarna följer gällande **PTS riktlinjer byggnadstekniskt brandskydd samt riktlinjer brandsläckningssystem** och eventuella avvikelser är förtecknade i lista. |  |  |  |  |
| **Utrymningsförutsättningar i Vk5C och Vk5D** har särskilt beaktats utifrån krav i PTS riktlinjer byggnadstekniskt brandskydd.  |  |  |  |  |
| Handlingar, beskrivningar, ritningarna etc är kontrollerade att de **inte är motstridiga varandra**, att benämningar, nummer, namn, beteckningar etc är synkroniserade. |  |  |  |  |
| Handlingarna är **samgranskade mot övriga discipliner** samt befintliga förutsättningar. |  |  |  |  |
| Tekniska lösningar är **avstämda mot befintliga system**.  |  |  |  |  |
| Handlingarna följer gällande **BBR** och krav enligt **AFS 2020:1** har inarbetats. |  |  |  |  |
| Krav enligt **LBE** och tillhörande föreskrifter är inarbetade. |  |  |  |  |
| Vid **ändringar** i befintliga byggnader är ändringens omfattning tydligt redovisad. |  |  |  |  |
| Utförandespecifikation för **brandlarmet** har tagits fram.  |  |  |  |  |
| Brandskyddsredogörelsen har uppdaterats, inklusive ritningar.  |  |  |  |  |
| Brandskydd under byggtid har omhändertagits i projektet.  |  |  |  |  |
| Kända brister från brandskyddsinventeringar har omhändertagits där så vart möjligt.  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Handlingarna är i sin helhet internt granskade av konsultfirmans/projektets uppdragsansvarige.**  |  |  |  |  |

.vbn